附件

深圳市学校安全检查记录表

检查时间：2018年  月   日

| 检查项目 | 检查内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 安全制度 | 是否落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”与“管行业必须管安全、管业务必须管安全”要求，查看相应安全管理责任制度。 |  |
| 隐患排查落实情况 | 是否组织学校风险点危险源、突发事件、交通（含校车）、消防安全、校舍建筑、防汛、学校食堂食品、禁毒、反恐、危险化学品等系列安全隐患排查整治工作，查看台账了解学校主要安全隐患与整治情况。 |  |
| 人防情况 | 1.是否配备安全主任，按需要设立安全管理机构，建立专职兼职安全管理队伍； 2.是否按幼儿园2名、小学6名、中学10名的标准配备专业保安员并持证上岗； 3.消防总控室是否安排专人值守并持证上岗； 4.是否落实“一校一警”制度，聘请法制副校长、辅导员（校警），并建立与辖区派出所的联络制度。 |  |
| 物防情况 | 1.学校围墙高度是否不低于2米； 2.是否按规定配备学校安保防卫器械； 3.学校建筑物或者场所建筑安全、消防设计审核及消防验收情况； 4.是否保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标识和应急照明设施； 5.消防栓等消防设施和器材是否可以正常使用，定期进行检查维护保养、更换，并保持防火门、防火卷帘、喷淋设施完好有效。 |  |
| 技防情况 | 是否设置视频监控系统（数据保存30天以上）、一键式紧急报警装置以及身份证识别系统，能够熟练操作并维护。 |  |
| 食品安全 | 1.是否对承包的食堂落实准入资质审核及日常监管情况； 2.“明厨亮灶”情况； 3.食品采购、贮存、加工、存放与餐饮具消毒等各个环节食品安全管理情况； 4.留样制度落实情况。 |  |
| 危险化学品管理 | 化学实验室对危险化学品的储存、使用及管理是否规范，是否落实“双人双锁”制度。 |  |
| 安全教育 | 使用深圳市学校安全教育信息化平台开展安全教育实验区项目情况，是否落实每班每两周不少于1课时的要求；是否推广“天天讲安全”宣传教育模式，要求各班级在放学前2—3分钟开展提醒式安全宣传教育；是否按照教育部有关要求，中小学每月1次、幼儿园每季度1次开展应急演练。 |  |
| 小结 |  |  |